《实验心理学》

教学大纲与指导书

湖南人文科技学院教育科学系

《实验心理学实验》教学大纲

实验名称 ：基础实验心理学实验

课程编号：418005

学时：30

学分：2

适用专业：应用心理学

一、实验目的与任务：作为实验心理学的实践环节的教学内容，本课程主要面向大学本科二年级的心理学专业学生，是学生在学习实验心理学基础知识的基础上，进一步对实验心理学知识的巩固和运用。学生通过学习，能进一步深刻认识实验心理学的基本思想方法，掌握心理实验研究的基本内容和逻辑，了解心理学史上的重大实验以及当代研究的新方法，能看懂和评价科研论文，掌握实验报告的写作程序和规范，培养和提高学生的实验设计能力及实验技能，形成科学严谨的研究态度。

二、教学基本要求：心理实验教学是一门实践性很强的课程。要求学生结合对教材内容的学习，主动参加实验环节的实践训练，运用所学的内容，进行心理实验的选题、设计、实施的实际操作，提高运用心理学实验研究方法的能力。其中部分实验今后主要应用计算机模拟实验进行教学。

三、实验项目与类型：

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 实验性质 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 演示 | 验证 | 设计 | 综合 | 必做 | 选做 |
| 1 | # 自变量和因变量的确定 | 2 |  | √ |  |  | √ |  |
| 2 | # 绝对阈限的测定 | 2 |  | √ |  |  | √ |  |
| 3 | 用恒定刺激法测定重量差别阈限 | 2 |  | √ |  |  | √ |  |
| 4 | # 光简单反应时间实验 | 2 |  | √ |  |  | √ |  |
| 5 | # 声简单反应时间 | 2 |  | √ |  |  |  | √ |
| 6 | # 声光选择反应时 | 2 |  |  |  | √ |  |  |
| 7 | # 光辨别反应时间 | 2 |  |  |  | √ |  | √ |
| 8 | 信号检测论 | 2 |  |  |  | √ |  | √ |
| 9 | 镜画实验 | 2 |  |  |  | √ |  |  |
| 10 | 闪光融合实验 | 2 |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | 影响闪光融合频率的因素 | 2 |  |  |  | √ |  |  |
| 12 | 手臂稳定性 | 2 |  |  |  | √ |  | √ |
| 13 | 长时记忆 | 2 |  |  |  | √ |  | √ |
| 14 | 颜色爱好 | 2 |  |  |  | √ |  | √ |
| 15 | 自行设计实验 | 2 |  |  | √ |  | √ |  |
| 16 | 略（主要为演示实验、待建实验等） | 2 |  |  |  |  |  |  |

四、实验教学内容（含指导书）：

实验一：自变量和因变量的确定

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：人类从二十世纪初就开始研究迷宫(迷津)学习了。它是研究一个人只靠自己的动觉、触觉和记忆获得信息的情况下，如何学会在空间中定向。迷宫种类很多，结构方式也不一样(本迷宫难度中等)，但有一个共同特征，这就是有—条从起点到终点的正确途径与从此分出的若干盲巷。被试的任务是寻找与巩固掌握这条正确途径。

迷宫学习量度是以达到一定标准所需尝试的次数、时间和错误数为指标的。本实验操作定义为连续三次无出错作为完成学习的标准。实验以学习遍数为自变量，以所用时间和错误次数为因变量。主试不给予暗示和指导，被试要排除视觉的协助，独立完成。当被试感到疲劳时可稍事休息。再进行实验，以控制疲劳带来误差。

（一）实验目的：

1．通过迷宫学习的过程了解心理实验中确定自变量和因变量的方法。

2．学会使用迷宫。

（二）主要实验仪器与材料：EP2004型心理实验台及EPT713型迷宫装置

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT713迷宫装置连接好，打开电源，按<运行／待机>键，调节遮挡板，以使被试不能看到盲道。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→学号→姓名→按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT713迷宫”)。

3．指导语为：“这是一个迷宫实验，你要在排除视觉条件下，尽快学会走迷宫，中间不要停顿，要积极运用动觉、记忆和思维，期间若触棒进入盲巷并到达盲巷终点，仪器会发出蜂鸣声，并计错一次，到达终点、会K鸣一秒。当你连续三次无错走完迷宫，主机背后黄色指示灯亮，提示实验结束”。

4．被试看到绿色指示灯后，手握触棒(使用优势手)，由主试带入放在起点位置，按指导语提示，开始测试(仪器自动开始计时)，直至连续3次无出错走完迷宫。黄色指示灯亮，提示实验结束。

5．主试打印数据或查看数据并记录，换被试按<▲>键，进入测试，80％表示尚可连续做4名被试。

（四）结果：

由打印结果，按时间和错误次数两指标画出练习曲线。每遍所花时间及错误次数也可通过查看数据记入到下面的记录表中。

（五）讨论：

1．本实验自变量是什么?为什么在实验前要对所用的自变量提出操作上的定义。

2．本实验因变量是什么?它的作用是什么?

3．根据本实验的练习曲线，分析在排除视觉条件下动作技能形成的进程及趋势。

4．分析迷宫学习的个体差异和性别差异。

附录：

实验二：绝对阈限的测定

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

（一）实验目的：

1．本实验用两点阈从一个侧面表示触觉绝对阈限。

2．测定手背触压觉两点阈，学习使用极限法(最小变化法)

（二）主要实验仪器与材料：EPT506型两点阈测量器，EPT713型迷宫。

（三）方法与程序：

1．主试事先拟定好实验顺序。刺激两点距离从0~15mm，渐减系列和渐加系列的每次起点不同，增减序列按随机原则，做20个序列。主试用两点阈测量计两脚垂直地、轻轻地、同时落在被试手背上，对被试试测几次，要求被试根据感觉报告“两点”或“一点”，分不清也需报告(仅两种报告结果)。正式实验前，主试先在自己手上练习数次，然后按事先拟好的刺激序列，顺序呈现刺激，每步变化1 m，被试报告“两点”则记录“+”，报告“一点”则记录“－”。在做渐增系列时，当被试第一次报告“两点”，在做渐减系列时，第一次报告“一点”之后，此系列停止，再进行下一系列测试。主试每次刺激前发出“注意”口令，测量计与皮肤接触不要超过2秒，两刺激间隔不得少于5秒，做4个序列休息2分钟。

2．被试坐在实验台被试位置，将左手绕过迷宫挡板，手心向下平放(主试调节挡板角度，以使被试看不见刺激点)，然后据刺激报告。

（四）结果：

计算个人手背触压觉绝对阈限，并求出本组两点阈的平均值。

（五）讨论：

1．练习和疲劳对肤觉两点阈的变化有何影响。

2．两点阈与触觉部位、神经分布密度是否有关、试分析之。

3．实验时每次起点为何不能一样。

实验三：用恒定刺激法测定重量差别阈限

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

1860年，费希纳(G．T．Fechner)在他编著的《心理物理学纲要》书中，系统的总结出测量感觉阈限的方法，从而创立了研究心理量和物理量之间关系的心理物理法，并为心理学实验方法的发展奠定了基础。

感觉是由物质刺激作用感觉器官而引起的，因此可以用物理量来说明感觉量，如以“刚刚感觉到”的物理刺激量来代表感觉的绝对阈限，简称RL，用“刚刚感觉到”有差别的两个物理量之差来代表感觉的差别阈限，简称DL。我们对“刚刚感觉到”下一个操作定义，即这种感觉正处在“感觉到”与“感觉不到”的过度地带，且正在转折点上，这样大小的感觉量可以用有50％的次数能感觉到，有50％的次数感觉不到的物理刺激量来表示。

Fechner提出的测量感觉阈限的方法有三种一一恒定刺激法、平均误差法和极限法。恒定刺激法又叫正误法或次数法。其测定方法是让被试将比较刺激与标准刺激加以比较。标准刺激是被试感觉到的某一刺激强度，比较刺激可在标准刺激上下一段距离内确定，一般选5～10个作为比较刺激，随机呈现。用此方法测定差别阈限时，要求被试以口头报告形式表示“大于”、“等于”和“小于”，分别记为“+”、“=”和“－”，这样就得到一个是从感到比较刺激轻到相等，即差别阈限下限(Ll)，一个是从感到相等到重，即差别阈限上限(Lu)，—般是用直线内插法求得上下阈限(见附录)，然后利用公式求出绝对差别阈限。

计算公式如下：

上差别阈限(DLu)= 上限(Lu)－标准刺激(st)

下差别阈限(DLl)=标准刺激(st)－下限(Ll)

绝对差别阈限(DL)=( DLu + DLl)／2

或(DL)=( Lu－Ll)／2

主观相等点PSE=( Lu＋Ll)／2

常误CE=PSE－st

重量差别阈限常数K(韦伯常数)=DL／st

（一）实验目的：

通过重量差别阈限的测定，学习如何用恒定刺激法测量差别阈限。

（二）主要实验仪器与材料：  EPT512重量鉴别器一套。

（三）方法与程序：

1．主试首先画好实验记录表(附后)，每个比较刺激(含一个100g)须与标准刺激100克比较20次，共140次，表中“先”表示先呈现标准刺激后再呈现比较-刺激，“后”表示先呈现比较刺激后再呈现标准刺激。无论是“先”还是“后”，被试回答都是用第二个重量去比较第一个重量，并且口头报告是重、相等和轻。记录也是相对标准而言分别记录为“+”、“=” 和“－”，这没有问题，但实验若是先呈现比较刺激再呈现标准刺激时记录要注意。如先呈现88克，再呈现100克，被试根据第二与第一比较原则报告重，回答正确，记录却要记为“一”(相对标准刺激100克轻)。而不是“+”号。同理轻则“+”而不是“一”。总之在后一栏记录“+”、“一”要与被试回答相反，实验时主试呈现刺激应遵循随机原则。当然标准与比较都为100克时无所谓先后呈现，但还是要做并记录被试感觉。

实验中借用一下EPT713迷宫的挡板，以挡住被试的视线。呈现两个刺激的

时间间隔不要超过1秒，以免第一感觉消退，两次之间间隔不要低于5秒，以免

各次之间相互干扰。

2．被试坐在实验台前，手绕过挡板接受刺激，被试用优势手拇指和食指捏住圆柱体慢慢向上举，上下掂两下约两秒就放下，当掂过第二个时根据感觉，口头报告第二个比第一个“重”、“相等”还是“轻”，直至做满140次，期间每做完20次可以稍事休息。

3．主试记录完毕，将内容再整理成恒定刺激法测定重量差别阈限的结果表，然后分别画出相对标准刺激是重，相等和轻的三根曲线，用直线内插法在纵轴50％处作一水平线，交于a，b两点，由a向横轴做垂线，其交点即为下限Ll， 同理，b作垂线交点为上限LU，  然后根据公式求出绝对差别阈限(DL)=( Lu－Ll)／2。

注意：  主试记录也可按被试回答记录，即重记“+”、轻记“一”，而在实验结束整理时将“后”栏中的“+”、“一”再颠倒过来。

（四）结果：

用直线内插法分别根据图表求出重量的差别阈限DL和韦伯常数K。

（五）讨论：

1．用恒定刺激法测定差别阈限有什么特点

2．实验结果是否符合韦伯定律，为什么。

3．根据本实验结果说明有没有时间误差，如有，它是否影响了测定的结果。

实验四：光简单反应时间实验

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

反应时指刺激作用于有机体到明显的反应开始所需的时间，即S-R的时间间隔。刺激进入有机体时并不会立即有反应，而有一个发动过程，该过程在有机体内潜伏着，直到冲动达到运动反应器，才能看到明显反应，这过程包括刺激作用于感官引起的感官兴奋，将兴奋转到大脑，经加工运动反应器接收神经冲动，产生反应。这个过程可用时间作为标志来测量，亦即为反应时间，又叫潜伏期。

人的活动都需要—定的时间，在心理实验中，经常把反应时作为反应的一项指标。

简单反应时是指给被试单一的刺激，只要求被试作出单一反应，被试事先知道将会出现什么样的刺激，并知道要求他作出什么样的反应。影响简单反应的因素很多，如刺激强度、练习程度、被试的准备状态以及接受刺激的感官等。

（一）实验目的：

学习掌握测定光简单反应时的方法。

（二）主要实验仪器与材料：EP2004型心理实验台及EPT202-5反应时装置。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT202-5反应时连接好，打开电源，按<运行／待机>键。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→简单反应时→学号→姓名→次数(20) →选择刺激光(颜色任选)，向被试讲完指导语后，按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT202—5反应时一简单反应时”)。

3．呈现绿色指示灯后，被试手按EPT202-5反应时上的〈启始位〉键，待光刺激呈现，手迅速离开，如此往复，直到黄色指示灯亮，实验结束。

4．主试打印数据或查看数据并记录，也可在休息一分钟后，继续实验，直到测试满40次(声光共做80次)，再一并打印或查看成绩。

（四）结果：

根据打印或查看的数据(平均数已自动算出)，算出每个被试的光反应时间标准差。

（五）讨论：

1．根据测试结果讨论光简单反应时存在的个体差异。

2．本实验应注意控制哪些实验条件。

思考：  如果要比较两种视觉细胞的反应时差别，应如何进行测定?

实验五：声简单反应时间

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：简单反应时的实验已有一百多年的历史，最早始于天文学家对“人差方程”的研究，希施(A Hirsh)在1861--1865年间利用计时器，测量视听与触觉的“生理时间”，得到简单反应时值光为180ms，声为140ms，触觉为140ms，这些数据到今天还一直引用。

（一）实验目的：

学习掌握测定声简单反应时的方法。

（二）主要实验仪器与材料：EP2004型心理实验台及EPT202-5反应时装置。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT202-5反应时连接好，打开电源，按<运行／待机>键。。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→简单反应时→学号→姓名→次数(20) →选择刺激声，向被试讲完指导语后，按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT202—5反应时一简单反应时”)。

3．呈现绿色指示灯后，被试手按EPT202-5反应时上的〈启始位〉键，待声刺激呈现，手迅速离开，如此往复，直到黄色指示灯亮，实验结束。

4．主试打印数据或查看数据并记录，也可在休息一分钟后，继续实验，直到测试满40次，再一并打印或查看成绩。

（四）结果：

1．根据数据算出每个被试的声反应时间的标准差。

2．收集多名被试的实验数据，检验全体被试声光两种简单反应时是否存在明显的差异。

（五）讨论：

1．从本实验结果出发，说明不同感觉器官的反应时的区别，并说明原因。

2．写出几种影响反应时快慢的因素。

3．与前人结果是否一致，分析其原因。

思考：如果要检查刺激强度及刺激空间积累效应对反应时的影响，对本实验仪器程序、结果处理等应做哪些改变。

实验六：声光选择反应时

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

（一）实验目的：

1．学习掌握声光选择反应时的测定方法。

2．了解声光选择与光选择或声选择反应时的区别，加深对选择反应时的理解。

（二）主要实验仪器与材料：  EP2004型心理实验台及EPT202-5反应时装置。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT202-5反应时连接好，打开电源，按《运行／待机》键。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→声光反应时→学号→姓名→次数 (20)，按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT202—5反应时一声光反应时”一节)。

3．呈现绿色指示灯后，被试手按住EPT202—5反应时上的<启始位>键，待光或声刺激呈现，手迅速离开，如此往复，直到黄色指示灯亮，实验结束。

4．主试打印数据或查看数据并记录，也可做满60次后，再一并打印或查看成绩。

（四）结果：

根据打印结果中的平均数，分别算出声及光的选择反应的标准差。

（五）讨论：

比较声光选择反应时与光选反应时的差异，试分析原因。

实验七：光辨别反应时间

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

（一）实验目的：

学习掌握光辨别反应时测定方法。

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT202-5反应时装置。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT202-5反应时连接好，打开电源，按《运行／待机》键。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→辨别反应时→学号→姓名→次数 (20) →有效刺激(红，绿、蓝、黄任选)，向被试讲完指导语后，按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT202—5反应时一辨别反应时”)。

3．指导语：“这是一个辨别反应时实验，请你把手按在<启始位>键上，等待颜色光出现，当看见红光(或绿，蓝，黄)时，手迅速离并同时按下对应颜色键，此为有效刺激。若呈现其他颜色，即非有效刺激，则手指不能离开，中途也不能离开，否则均作错误记录，如此往复。”

4．被试见绿色指示灯后，根据指导语作相应的反应，直到结束。

5．主试打印数据或查看数据并记录

注意：

1．主试所设定的有效刺激颇色光一定要让被试非常明确。

2．所谓正确反应有两种情况：一是出现有效刺激，被试在3秒内按下对应颜色键；    二是出现非有效刺激，手指未离开<启始位>键。

（四）结果：

1．根据打印或查看的结果中有效刺激颜色的反应时间平均数，计算出不同被试的标准差。

2．统计不同被试的错误次数。

（五）讨论：

1．比较光辨别反应时中有效刺激颜色的反应时与简单反应时的差别，试分析原因。

2．错误次数和反应时间是否有关系，个体间有何分别。

实验八：信号检测论（有无法）

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

传统心理物理学方法以阈限值的倒数表示感受性大小，阈限越小，感受性越高。往往是感受性和被试反应的主观因素相混合的。例如精神分裂症患者和正常人关于大小常性的对照研究。帕雷斯(Perez 1961)等人认为患者比正常人的大小常性要高：汉密尔顿（Hamliton 1963）等人认为低。而皮什克姆—史密斯(Pishkm-Smith，l962)等人看法是没有差别。所有这些，实际上根本问题是无法把感受性的测量和被试的动机态度等主观因素所造成的反应偏好区分开。而信号检测论在测定感受性上能把被试的主观态度区分开，因此信号检测论是心理物理法的新的发展。当然，不能因此而否定传统心理物理法在测定感受阈限方面的作用，一般情况下是可以的，而信号检测论的实验更宜用于人的主观因素对实验结果影响较大的实验当中。

信号检测实验一般是在信号和背景不易分清的条件下进行，对信号检测起干扰作用的背景均称“噪音”，被试对有无信号出现的判定有四种结果，用矩阵表示为：

方阵中： f1为击中次数， f2为漏报次数，f3为虚报次数，f4为正确否定次数，

击中概率P（Y/SN）=  ，虚报概率= 。主试通过改变先定的概率P (SN)和P(N)，改变判定结果的奖惩方法及改变指导语等来改变被试采用的判定标准β=，而辨别力d’= Z击中-Z虚报，则不受情绪、动机等影响。显然被试会由于主试改变先定概率等因素，而采用不同态度，即判定标准，进而影响到实验结果(β>1被试掌握标准较严，β=1不严不松，β<1标准较松)，d’越大敏感性越高，d’越小，则敏感性越低。

（一）实验目的：

通过重量鉴别，学习信号检测论实验的有无法。

（二）主要实验仪器与材料：

EPT512重量鉴别器中的100克(黑)，104克，108克，112克各一个，EPT713迷宫档板

（三）方法与程序：

1．主试把104克，108克和112克分别让被试比较10次，选出一个在10次比较中7或8次觉得比100克重的作为信号刺激。100克(黑色)作为噪音。

2．主试按下列三种不同的SN和N出现的先定概率安排实验顺序

|  | (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| P(SN) | 20 | 50 | 80 |
| P(N) | 80 | 50 | 20 |

每种先定概率做100次(分两轮，每轮50次)，实验记录表参阅附录。

3．每50次实验开始前，主试先让被试熟悉一下信号(SN)和噪音(N)的区别，同时告诉被试这50次中信号出现的概率。接着实验开始，主试给被试重量刺激。举例：记录表中第一大列0．50概率。第1次主试呈现信号刺激，被试回答“信号”，则主试记录“+”，第二次呈现信号，被试回答“噪音”则记录“—”， 第3次呈现噪音，回答“噪音”则记录“—”，第4次呈现噪音，回答信号，则记录“+”，第五次呈现信号，回答“噪音”则记录“—”。总之，主试按随机原则呈现信号和噪音，只要信号呈现满足先定概率即可(本例0．50，25次)，而在0．20概率中，只要是现信号10次即可，每做完50次，休息3分钟，然后告诉被试下面要做实验的先定概率及让其熟悉—下信号和噪音。再按上述方法测试，直至做    完300次为止。两次呈现刺激时间间隔应大于3秒。

4．被试用优势手绕过迷宫的档板，接受刺激，被试提举重量时，提的高低，快慢要前后一致，并根据自己的判断报告“信号”或“噪音”。

（四）结果：

1．统计整理记录表中的内容。SN下的“+”号为击中次数f1，“－”号为漏报次数f2，N下的“+”号为虚报次数f3，“－”号为正确否定次数f4。按先定概率不同，列出三个2×2方阵(见附录)，并计算出相应的“击中”概率 P（Y/SN） 和虚报概率P(Y／N)；

2．根据所估计的三对P(Y／SN)和P(Y／N)，以P(Y／N)为横坐标，以P (Y／SN)为纵坐标，画出接受者操作特性曲线，简称ROC曲线。

3．把各对P(Y／SN)和P(Y／N)相对应的Z和O值通过PZO转换表查出来，并计算d’和β，填入下表。

（五）讨论：

说明被试重量鉴别的感受性，以及SN的先定概率对被试判定标准的影响。

附录：

实验九：镜画实验

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：技能的形成过程，就是人通过学习而掌握技能的过程。技能形成过程可以通过练习曲线表示出来，通过对曲线的分析有助于进一步了解技能形成过程各阶段的特点。镜画学习是—种典型的技能形成过程。在这一学习过程中，学习者面对镜子画出相反方向的图。由练习曲线表明，随着练习次数的增加，完成此项动作所需要的时间及出现的错误次数都相应减少。

我国心理学家曹日昌曾进行过镜画描图练习的研究。并指出在这—学习中，分配练习比集中练习来得优越。

（一）实验目的：

通过镜画练习了解分析动作技能形成的过程及不同练习方法的影响。

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT7l5镜画实验仪。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EP715镜画实验仪装置连接好，选择六角图形板(或其他图形)，用螺丝固定好，调节遮挡板角度，使被试不能直接看到图形。打开电源，按《运行／待机》键。

2．主试根据显示屏内容设置：联机模式→学号→姓名，按<确定>键，主机背后的绿色指示灯亮，提示被试实验开始(具体设置可参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT715镜画实验仪”一节)。

3．呈现绿色指示灯后，被试用优势手握测试笔，放在启始位置(近被试一侧固定螺丝上方的金属片)，笔与图形板垂直，观察镜内图形，笔贴轨道开始行走（计时自动开始），行走时试笔尽量不滑出轨道，若滑出轨道则发出警告，同时计错—次，试笔走到终点，仪器鸣响。直至连续三次不出错走完全程，则测试结束，主机背后的黄色指示灯亮。若出现由于被试始终达不到不犯错情况，主试可按<确定>键使测试结束。

4．主试打印或查看数据并记录，“内存80％”表示尚可再保存4名被试的测试数据。

5．也可对未练习过的被试设立两个测试组，人数相等，共进行12次练习，甲组被试第1—6次练习是分配的，即各次练习间休息1分钟，第7—12次练习是连续的；乙组被试第1～6次练习是连续的，第7～12次练习是分配的，间隔1分钟。甲乙两组做完1～6次练习后都要稍长时间停顿，然后再做第7次练习。

（四）结果：

1．根据结果中每次完成所需的时间及错误次数，用图形表示随着练习次数的增加，被试所画的六角形图由抖动到平稳情况。

2．以练习次数作横轴，时间和错误次数作纵轴，用曲线表示随练习次数增加，被试完成一次所需时间和错误减少的情况。

3．用曲线形式表明甲乙两组在采用集中练习与分散练习时的不同成绩(练习1一6次及7－12次时，完成一次练习所需时间与错误次数变化)。

（五）讨论：

1．从镜画学习的实验结果中分析动作技能形成过程小的—些特点。

2．分析集中练习与分配练习对镜画学习成绩的影响。

实验十：闪光融合实验

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

（一）实验目的：

学习使用亮点闪烁仪，测量闪光融合频率(CFF)

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT403亮点闪烁仪

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT403连接好，打开电源，按<运行／待机>键。

2．主试根据屏显内容设置：联机模式→学号→姓名→亮度(100％) →亮黑比(1：1) →背景光(关) →模式(单色) →颜色(红)一观察(双眼) →执行轮数(4)，向被试讲完指导语后，按

<确定>键，主机背后绿色指示灯亮，提示被试实验开始。

3．被试见绿色指示灯亮后，双眼靠近闪烁仪观察口，手指分别按住<＋><－>键，并根据闪烁情况作相应增减，原来闪烁的向不闪烁临界频率凋节(按<+>键)，原来不闪烁的向闪烁临界频率调节(按<一>键)，每按一下改变0．1Hz，按键时间持续超过1秒，将快速增减，在闪烁与不闪烁附近反复调整，直到调节到最接近临界时为止，按<确定>键。每一轮共有4次测试，按ABBA顺序呈现刺激。当完成设定的轮数(共16次)，黄色指示灯亮，实验结束。

4．主试打印数据或查看数据并记录(打印格式说明参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中的“EPT403亮点闪烁仪”一节)。

（四）结果：

别求出每个被试的临界融合频率

（五）讨论：

相同条件下，不同被试间CFF有何差别，试分析原因。

实验十一：影响闪光融合频率的因素

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

CFF反映了眼睛对光刺激在时间上变化的分辨能力，CFF越高表明时间的视敏度越高。人眼的CFF受许多因素的影响，如闪光的强度、闪光的色调、闪光的正(明)负(暗)差异和它们的比例、闪光刺激视网膜部位和面积、闪光出现的背景和眼的适应情况，以及一些非视力因素，如年龄、练习、注意程度和疲劳。

（一）实验目的：

1．学习掌握闪光融合频率的测试方法。

2．了解不同色调对融合频率CFF的影响。

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT403亮点闪烁仪。

（三）方法与程序：

1．为了抵消不同色调的顺序效应，选择甲、乙、丙3名被试，实验采用3×3 拉丁方阵安排。

2．将主机与附机EPT403连接好打开电源，按<运行／待机>键。

3．主试据屏显内容设置：  联机模式→学号→姓名→亮度(100％) →亮黑比(1：1) →背景光(关) →模式选择(三色) →次序（甲选红绿黄，乙选绿黄红，丙选黄红绿） →观测(左右眼)→执行轮数(4)，按<确定>键，主机背面的绿色指示灯亮，提示被试实验开始。

4．被试见绿色指示灯亮后，用左眼靠近闪烁仪观察口，手指分别按住<＋>、<—>键，并根据闪烁情况作相应调整，原来为闪烁的向不闪临界频率调(按<+> 键)，原来不闪烁的向闪光临界频率调(按<—>键)，每按一下改变0．1Hz，按键大于1秒将快速增减，在闪与不闪附近可反复调节直到确认最接近临界频率为止。按<确定>键。每一轮共有4次测试，按ABBA顺序呈现刺激，当左眼完成16次后，仪器鸣响5下，提示被试换右眼，被试则按左眼方式重复测试。然后依次进行左眼绿、右眼绿、左眼黄、右眼黄测试。当左右眼对3种色调测试均达到所设轮数后，测试结束，主机背后黄色指示灯亮。

5．主试打印被试甲的实验数据(打印格式参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中“EPT403亮点闪烁仪”一节)换被试乙。按上述同样方法测试，只是设置时次序改为绿黄红，丙改为黄红绿。

（四）结果：

主试将数据整理后填入下表中

（五）讨论：

1．左右眼的CFF是否有差异，原因何在?

2．闪烁亮点色调的变化对CFF是否有影响。

3．实验在增减顺序的安排上，为什么采用ABBA法。

4．分析影响CFF的各种因素。

附录

主试也可以确定A(100％)，B（80％）、C(40％)三种光强(亮度)选择甲乙丙3名被试，按3×3拉丁方安排实验顺序，分析改变光的强度对CFF的影响。(参阅《EP2004心理实验台使用说明书》中“EPT403亮点闪烁仪”一节)

实验十二：手臂稳定性

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

动作稳定性是动作、技能的一个重要指标，它受个体自身和外界很多因素的影响，其中情绪就是一个重要的影响因素。前人在有关的实验研究中发现：(1)手臂的稳定性随年龄的增长而稳定，尤其是6~8岁最明显：(2)右手稳定性超过左手，6一12岁比15、16岁明显，成人则有时相反；(3)大多数男孩的两手稳定性超过女孩：(4)运动的方向对稳定性有影响。

实验者在本实验中可以检验前人的有关研究成果，同时在前人研究基础上注重研究情绪在动作稳定性中的重要作用。

（一）实验目的：

学习测定手的动作稳定性，检验情绪对手动作稳定性的影响。

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT704动作稳定仪

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT704动作稳定仪连接好，打开电源，按<运行／待机>键。

2．主试根据屏显内容设置：联机模式→九洞型→学号→姓名→允许碰壁次数(3)，按<确定>键，绿色指示灯壳，提示被试可以实验。

3．被试看见绿色指示灯亮后，手握试笔，肘部悬空。尽量与平面保持垂直，将笔头在最大洞傍的金属<◆ >点一下，仪器开始计时，被试将试笔插入洞中，碰到底后再拿出来，按从大到小顺序依次做，整个过程中不能碰壁，否则鸣响。只要鸣响，被试就要在该洞再做—下，直至在某洞碰壁次数达到所设定次数(不是总碰壁次数)，仪器自动停止计时，黄色指示灯亮，测试结束。

注意：被试一定要按从大到小的顺序做，且要在真正完成了一个洞的测试(笔碰到洞底)才能继续做下一个洞，否则仪器不予理会。

4．主试根据屏显界面，可选再做一次，直到l0次，再—并打印数据或查看数据并记录数据。(结果中终止于4．5洞表示被试未通过的洞直径为4．5mm)，换左手再做10次，轮换中间休息1分钟。

5．测定比赛时紧张情绪对动作稳定的影响

两组比赛，比赛进行时主试们在傍边分别报告二人进行情况，造成竞赛的紧张气氛。(需两台仪器)

（四）结果：

1．统计各被试稳定性，颤动范围越小，稳定性越大(稳定性=1／颤动范围)， 比较其个体差异。(颤动范围即为末通过洞的前一个洞直径，仪器结果中已标出)

2．比较同一被试左右手的动作稳定性

3．比较各被试在安静和比赛时动作稳定情况的变化。

（五）讨论：

1．分析自身情绪对动作稳定性的影响。

2．你认为一个人的左右手动作稳定性是否相关。怎样验证你的想法。

3．本实验对研究体育教学和训练有何意义

实验十三：长时记忆(比较有意义和无意义)

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

（一）实验目的：

通过实验使学生了解识记材料对识记效果的影响。

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT803记忆鼓，卡片两张。

（三）方法与程序：

1．将主机与附机EPT803连接好，打开电源，按<运行／待机>键。

2．主试掀开转盘盖，拿掉金属圈(磁性)，放入长时记忆(01)实验卡片，尽量与下面对齐，盖上金属圈固定好，用手拨盘使文字与中轴呈水平，盖上转盘盖，窗口应呈现文字。然后根据屏显内容设置：联机模式→学号→姓名，按<确定>键，仪器自动试转一圈，主试微调附机左下方旋钮，使文字在窗口居中。试转停，窗口应为空白(无文字)，主试再设置时间一为1秒，时间二为2秒(词在窗口停留时间)。按<确定>键，输入学习次数(3)，主试打开左窗口，并把附机给被试，讲完指导语后，按<确定>键，主机背面绿色指示灯亮，转盘旋转，实验开始。

3．被试认真看并努力记住左窗口呈现的词，直至旋转停止，黄色指示灯亮，被试将附机还给主试，同时准备好纸和笔，等待绿色指示灯亮，开始默写先前看过的词，时间为3分钟。主试接过附机，设置时间为180s(3分钟)，按<确定>键，绿色指示灯亮，提示被试可以默写(附机仍留在主试一边)，直至定时到黄色指示灯亮，鸣响，主试立即收回测试纸。

4．主试按相同方法设置，只是打开右窗让被试学习，同样让被试默写3分钟，收回测试纸。

5．主试选再做一次，更换被试。换卡片(02)。

（四）结果：

分别统计出意义材判和无意义材料的正确再现数(只对一个字算错)，并计算保持量。

保持量=×100％

（五）讨论：

1．比较意义材料识记利无意义材料识记的区别。

2．根据自己的体会，淡谈如何增强识记效果。

实验十四：颜色爱好

实验报告人：          被试姓名：            主试姓名：         实验时间：

实验原理简介：

用对偶比较让来测定哪种颜色较喜欢，最早由寇恩在他的颜色爱好的研究中介绍出来。此方法是把所有比较刺激配对成一对一对呈现，配对数日是。本实验为4种颜色(红、绿、蓝、黄)，共配成6对。为避免排列的空间误差，颜色位置左右变换，总共配对比较12次。

（一）实验目的：

通过对偶比较法测定个人对颜色的爱好程度，学习用对偶比较法作顺序量表

（二）主要实验仪器与材料：

EP2004型心理实验台及EPT801速示仪，卡片12张

（三）方法与程序：

1．首先按记录表(附后)顺序把卡片准备好。

2．将上机与附机EPT801连接好，打开电源，按<运行／待机>键。

3．主机根据屏显内容设置：联机模式→颜色爱好→学号→姓名→A视场(3秒) →间隔(10秒) →测试次数(12)。记录表和笔发给被试，把第1张卡片插入A视场，按<确定>键，主机背后绿色指示灯亮。提示被试可以开始测试。在屏幕上“◆”对着间隔时，主试按顺序换卡片。

4．被试见绿色指示灯后，眼睛靠近观察窗口，按附机上的<确定>键，测试开始，被试对呈现的成对颜色，根据自己的喜爱在记录纸相应位置左或右上打勾，直至做满12次，鸣响，黄色指示灯亮，测试结束。

5．主试选重做一次，更换被试。

（四）结果：

统计每种颜色被选中的次数，即选中分数C

按P=C／2(n—1)公式算出比例P，根据选中分数或选中比例，可以得出被试对不同颜色爱好程度的顺序。

（五）讨论：

1．根据实验结果，说明被试最喜欢和最不喜欢的两种颜色，讲出心理学依据。

2．为什么要改变左右位置。

3．你认为一个人对颜色的爱好是抽象的还是具体的。

附：

1．可将卡片换成4支不同颜色彩笔，实验时把彩笔一起给被试，被试按最喜欢到最不喜欢从左到右的顺序排列，按4分到1分依次己下，被试再按不喜欢到喜欢从左到右顺序排列，按1分到4分依次记下。统计每种颜色得分，按序排出，此结果即为等级排列法的等级顺序。此法的特点是把各种刺激同时呈现给被试。

2．实验记录表(被试在左或右上选一个打勾)

实验十五：自行设计实验（略）。

五、考核办法：

主要根据心理实验报告和期末答卷进行考核。心理实验报告的主要内容包括实验设计、采用仪器名称、步骤、数据的记录和处理、问题讨论几个部分。期末答卷主要以基本理论、基本实验程序的控制、操作为核心。

平时出勤、听课、实验参与、实验报告等占总评成绩的30%；期末闭卷考试占70%。

六、实验教学指导书和参考书：

1．杨治良主编：《基础实验心理学》，甘肃人民出版社，2001。

2．杨博民主编：《心理实验纲要》，北京大学出版社，1989年。

3．孟庆茂、常建华编著：《实验心理学》，北京师范大学出版社，2004年。

4．郭秀艳、杨治良著：《基础实验心理学》，北京， 高等教育出版社 ，2005 年。

5．郭秀艳著：《实验心理学》，北京 ，人民教育出版社 2004年。